Sprawa: BZP.271.24.2018                                               	Mosina, dnia 1 sierpnia 2018 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: BZP.271.24.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.271.24.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, iż w dniu 27 lipca 2018 r., wpłynęło zapytanie do w/w postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Odpowiedź:

We wszystkich pomieszczeniach przyjąć oprawy kompaktowe LED do montażu podtynkowego w sufitach modułowych wyposażone w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa o następujących parametrach:

Stopień szczelności		-	IP65

Moc nominalna		-	42W

Napięcie zasilania		-	220-240V

Częstotliwość			-	50-60Hz

Współczynnik oddawania barw -	>80

Strumień światła		-	4000-5000lm

Temperatura barwowa	-	3000-4000K

Wymiary			-	zgodne z modułem sufitu podwieszanego, np. 595x595x71mm lub równoważne

Ilość:	44szt., w tym:

korytarze (4 pom.)	– 4 x 1szt.

WC (4 pom.)		- 4 x 1szt.

Prysznice (4 pom.)	- 4 x 3szt.

Szatnie (4 pom.)	- 4 x 6szt.

W związku z powyższym modyfikacji ulega poz. 59 przedmiaru i kosztorysu ofertowego stanowiąca załącznik do SIWZ w zakresie rzeczowo-ilościowym.

Otrzymują:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

- www.mosina.pl

- BZP-a/a

Sprawę prowadzi: Magdalena Rembalska  Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.